使用说明书

一、概述：

避雷器测校标样（以下简称“标样”）是我公司新近采用新材料、新工艺、新技术而研制的一种“模拟避雷器”，性能稳定，数据准确。是广大避雷器生产、检测单位作为避雷器测量“量值传递基准”的优先选择。

避雷器生产、检测过程中，时常由于“产品本身的问题、试验环境的问题、测量仪器的问题，以及试验人员操作不当的问题”等等原因，而导致测量数据“异常”，失去计量基准。现在，有了“标样”，就不必再为测量数据是否准确而犯愁。

二、主要技术参数

1、U1mA=26.0kV              泄漏电流=6.00μA

2、使用环境：

温度：0-40℃；              湿度：≤70%

三、使用方法：将标样在测试仪上测试，把测试数据与标样数据进行比对：U1mA=标样值±1.5%、泄漏电流=标样值±2μA，在此范围内即属正常。

四、质保期：五年。

随州市天元电器有限公司

0722-3221277    13908660709

QQ:1303178788  网址：www.tyy6.com

附：《国网招标验收必备检测设备清单》（另一页）